## Sheet1
受检单位：长白清源供水有限责任公司（出厂水）
水质检测报告
检测项目 | 检测结果 | 限值
肉眼可见物 | 无 | 不得含有
臭和味 | 无 | 不得有异臭异味
PH值 | 7.69 | 6.5-8.5
色度 | -1 | 15度，并不的呈现其他异色
浑浊度 | 1.05 | 不超过1度（NTU），特殊情况下不超过3度（NTU）
氟化物 | -1 | 1.0mg/L
总硬度 | 21.4 | 450mg/L
氯化物 | 11.3 | 250mg/L
耗氧量 | 1.23 | 3mg/L
硝酸盐氮 | 0.61 | 10mg/L
硫酸盐 | -1 | 250mg/L
溶解性总固体 | 41 | 1000mg/L
氨氮 | 0.15 | 0.5mg/L
游离余氯 | 0.42 | 管网末梢水中余量≥0.05mg/L；出厂水≥0.3mg/L
铁 | 0.068 | 0.3mg/L
锰 | -1 | 0.1mg/L
砷 | -1 | 0.01mg/L
菌落总数 | 76 | 100CFU/mL
总大肠菌群 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出
大肠埃希氏菌 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出
溴酸盐 | 当地水厂使用液氯消毒，不产生此项副产物
甲醛 | 当地水厂使用液氯消毒，不产生此项副产物
亚氯酸盐 | 当地水厂使用液氯消毒，不产生此项副产物
氯酸盐 | 当地水厂使用液氯消毒，不产生此项副产物
臭氧 | 当地水厂使用液氯消毒,不产生此项副产物
二氧化氯 | 当地水厂使用液氯消毒，不产生此项副产物
一氯胺 | 当地水厂使用液氯消毒，不产生此项副产物
报告单位：长白朝鲜族自治县疾病预防控制中心
报告人： 金轩毅
日期： 2023年6月29日